广西工商职业技术学院

中尧校区8栋教职工宿舍楼电梯维护保养服务采购询价通知书

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表： （签名）

联系方式：

2018年 月 日

1、设备技术参数及服务要求

|  |
| --- |
| **一、设备技术参数** |
| 设备品牌 | 设备编号 | 安装时间 | 梯台数 | 设备类型 | 载重量（千克） | 设备速度（米/秒） | 提升高度/层站门数 |
| 蒂森克虏伯 | 311000757557220161482 | 2016年 | 1 | 电梯 | 1000 | 2.5m/s | 35/35/35 |
| 蒂森克虏伯 | 311000757557220161483 | 2016年 | 1 | 电梯 | 1000 | 2.5m/s | 35/35/35 |
| 蒂森克虏伯 | 311000757557220160179 | 2016年 | 1 | 电梯 | 1000 | 2.5m/s | 35/35/35 |
| 蒂森克虏伯 | 311000757557220160180 | 2016年 | 1 | 电梯 | 1000 | 2.5m/s | 35/35/35 |

|  |
| --- |
| **二、服务要求及其它** |
| 服务要求 | 1.在维保有效期内维保方向电梯业主方提供24小时紧急故障的免费应急处理服务，维保方在接到我方通知后30分钟内到达现场。在修理完毕后，维保单位应将电梯故障原因及修理结果通知电梯业主方。维保单位必须严格执行维保工作的有关程序，保证电梯符合现行法规规定的安全使用状态下运行。协助电梯业主方完成特种设备监督部门规定的年度安全检查，并保证通过其中按有关电梯法规规定的安全及质量检查。2.如有必要更换电梯零件，维保单位应及时通知电梯业主方。维保单位应按维修项目的标准收费（维保单位要在投标报价书中附上零配件价格表，以后维修中需要更换配件的价格按此价格进行收费），先向业主方报价，业主方同意后方可更换零件。零件由维保单位优先供应给电梯业主方，所有零件更换的材料费和向技监局报备的相关费用由电梯业主方负责。3.向电梯业主方提出合理化建议并每月向电梯业主方提供电梯维保工作单，报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。4.维保单位不得以任何分包、转包或其他方式将合同约定的维保工作交付第三方负责。5.维保单位每次派出现场作业人员不得少于2人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。6.供应商两年内未被广西壮族自治区质量技术督局因不良信息通报，如恶意隐瞒取消服务资格。 |
| 技术要求 | 维保方按照国家质检总局 TSG T5001-2017《TSG 08-2017 特种设备使用管理规则》，在正常工作时间(周一至周五上午9:00至下午6:00，节假日除外),提供每年25次的维保服务，即每月2次，其中1次安排技监局验收前，维保方将提供必要的普通润滑油和清洁材料。 |
| 电梯维保方式 | 以小承包方式维保，即2次/月保养及应急响应人工费，不包含所有损坏配件诊断费、材料费、更换人工费及向技监局报备的相关费用。 |
| 付款方式 | 按每半年结算一次,每年度10月31日前支付当年维护保养费的50%，余下的50%年度维护保养费在次年的4月30日前支付。支付结算款前维保单位开具结算全额、合法、有效的增值税发票给电梯业主方。 |
| 服务地点 | 广西南宁市中尧路15号中尧校区。 |
| 维保期限 | 三年（即从2018年9月29日至2021年9月28日） |

**1、报价表**

广西工商职业技术学院

中尧校区8栋教职工宿舍楼电梯维护保养服务报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  | 法人代表 |  |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |
| 预 算 | ￥179856.00元。 |
| 报 价 | 1、单价（月/台/元）： 元；2、单价（年/台/元）： 元；3、总报价（4台三年维护费）： 元。（备注：包含2次/月保养及应急响应人工费，不包含所有损坏配件诊断费、材料费、更换人工费及向技监局报备的相关费用。） |
| 维护时间 | 三年（即从2018年9月29日至2021年9月28日）。 |
| 其他承诺 |  |
| 备 注 |  |

 投标单位（盖章）：

 委托代理人（签字）：

时 间：

2、偏离情况说明表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **询价文件要求** | **服务商询价文件具体响应** | **响应/偏离** | **说明** |
| 1 | 服务要求 |  |  |  |  |
| 2 | 技术要求 |  |  |  |  |
| 3 | 电梯维保方式 |  |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |  |

说明：1、应写明询价文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照项目需求，逐条说明所提供货物和服务已对文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制询价文件要求，将导致询价资格被取消。

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

 年 月 日

1. **投标单位资质文件资料清单**
2. 企业营业执照（副本复印件）；
3. 中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证，B级及以上资质证书（复印件）；
4. 负责该项目技术人员专业上岗证（复印件），不少于2人；
5. 供应商两年内未被广西壮族自治区质量技术督局因不良信息通报，并提供纸质承诺（格式自拟）。

**4、法定代表人授权书**

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

 （投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址： ， （法定代表人）特授权 代表我公司全权办理广西工商职业技术学院中尧校区8栋教职工宿舍楼电梯维护保养服务采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

 我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

 在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

 被授权人不得转授权。

被授权人签名： 授权人签名：

职务： 职务：

（公章）

 年 月 日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

**5、投标人授权代表身份证明书**

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权 （被授权人）前来参加广西工商职业技术学院中尧校区8栋教职工宿舍楼电梯维护保养服务采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明

附： （授权人）身份证扫描件（正、反面）

 （被授权人）身份证扫描件（正、反面）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

授权代表签字：

供应商名称（公章）

 年 月 日